## TS
2
[17 empty] | SK | EN | DE | RU | ES | HU
TECHNICAL SPECIFICATION
[16 empty] | TECHNICAL SPECIFICATION | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | TECHNICAL SPECIFICATION | TECHNISCHE SPEZIFIKATION | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ESPECIFICACION TECNICA | MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
0
|  |  | Item 1 |  |  | Item 2 |  |  | Item 3
Pieces | [14 empty] | kVA | Pieces | Počet kusov | Pieces | Stückzahl | Штук | Número de piezas | Darabszám
Transformer type | [14 empty] | V | Transformer type | Druh transformátora | Transformer type | Art des Transformators | Тип | Tipo de transformador | Transzformátor típus
Execution | [14 empty] | % | Execution | Vyhotovenie | Execution | Ausführung | Исполнение | Realizacion | Kivitelezés
Type labelling | [14 empty] | V | Type labelling | Typové označenie | Type labelling | Typenbezeichnung | Маркировка | Marcado para este tipo | Típusjelzés
Rated power |  | kVA | [13 empty] | Rated power | Menovitý výkon | Rated power | Nennleistung | Номинальная мощность | Potencia | Névleges teljesítmény
High voltage (HV) |  | V | [13 empty] | High voltage (HV) | Napätie VN | High voltage (HV) | Oberspannung (OS) | Напряжение ВН | Tension, Voltaje nominal AT | Primer feszültség (KÖF)
Tappings |  | % | [12 empty] | Hz | Tappings | Odbočky | Tappings | Anzapfungen | Регулировка | Desviaciones | Megcsapolások
Low voltage (LV) |  | V | [12 empty] | % | Low voltage (LV) | Napätie NN | Low voltage (LV) | Unterspannung (US) | Напряжение НН | Tension, Voltaje nominal BT | Szekunder feszültség (KIF)
Number of phases | [14 empty] | kV | Number of phases | Počet fáz | Number of phases | Phasenzahl | Количество фаз | Número de fases | Fázisok száma
Vector group | [14 empty] | W | Vector group | Spojenie vinutia | Vector group | Schaltgruppe | Группа соединения | Grupo vectorial | Kapcsolási csoport
Frequency |  | Hz | [12 empty] | W | Frequency | Frekvencia | Frequency | Frequenz | Частота | Frecuencia nominal | Frekvencia
Impedance voltage | (75°C) | % | [13 empty] | Impedance voltage | Napätie nakrátko | Impedance voltage | Kurzschlußspannung | Напряжение К. З. | Voltaje impedancia | Rövidzárási feszültség
Test voltage | HV/LV | kV | [13 empty] | Test voltage | Skúšobné napätie | Test voltage | Prüfspannung | Испытaтeльноe нaпряжeниe | Prueba de voltaje | Próbafeszültségek
No load losses |  | W | [13 empty] | No load losses | Straty naprázdno | No load losses | Leerlaufverluste | Потери холостого хода | Pérdidas en vacío | Üresjárási veszteség
Load losses | (75°C) | W | [12 empty] | K | Load losses | Straty nakrátko | Load losses | Kurzschlußverluste | Потери К.З. | Pérdidas de cortocircuito | Rövidzárási veszteség
Material of winding | HV/LV | [13 empty] | °C | Loading | Zaťaženie | Loading | Belastung | Нагрузка | Carga | Terhelés
Cooling | [14 empty] | m | Sound pressure (Lpa) | Akustický tlak (Lpa) | Sound pressure (Lpa) | Schalldruck (Lpa) | Акустическое давление (Lpa) | Nivel de presión acústica (Lpa) | Hangnyomás
|  | K | [13 empty] | Sound power (Lwa) | Akustický výkon (Lwa) | Sound power (Lwa) | Schallleistung (Lwa) | Акустическая мощность (Lwa) | Nivel de potencia acústica (Lwa) | Hangteljesítmény
Degree of protection | [14 empty] | kg | continuous | trvalé S1 | continuous | dauer | Длительная | permanente | állandó
Max. ambient temperature |  | °C | [12 empty] | mm | Material of winding | Materiál vinutia | Material of winding | Wicklungsmaterial | Материал обмоток | Material de los devanados | Tekercselés anyaga
Max. altitude |  | m | [12 empty] | mm | Cooling | Chladenie | Cooling | Kühlungsart | Охлаждение | Enfriamiento | Hűtés
[15 empty] | mm | Winding temperature rise | Oteplenie vinutia | Winding temperature rise | Wicklungserwärmung | Превышение темп. обм. | calent. de los devanados | Tekercsek melegedése
[15 empty] | kg | Winding / oil temperature rise | Oteplenie vinutia / oleja | Winding / oil temperature rise | Wicklungserwärmung / Ölerwärmung | Превышение темп. обм./масла | calent. de los devanados / de aceite | Tekercsek / olaj melegedése
Length |  | mm | [13 empty] | Degree of protection | Stupeň krytia | Degree of protection | Schutzart | Степень защиты | Grado de proteccion | Védettségi szint
Width |  | mm | [13 empty] | Max. ambient temperature | Max. teplota okolia | Max. ambient temperature | Max. Umgebungstemperatur | Макс. температура окр. среды | Temperatura ambiente máxima | Max. környezeti hőmérséklet
Heigth |  | mm | [12 empty] | SK | Max. altitude | Max. nadmorská výška | Max. altitude | Max. Seehöhe | Макс. альтитуда | Altura máxima | Max. tengerszint feletti magasság
Total weight |  | kg | [12 empty] | EN | Oil | Olej | Oil | Öl | Масло | Aceite | Olaj
|  |  | The above mentioned dimensions and weight are indicative. | [11 empty] | DE | Weight of oil | Hmotnosť oleja | Weight of oil | Ölgewicht | Масса масла | Peso del aceite | Olaj tömege
Accessories |  | 1 | [12 empty] | RU
|  | 2 | [12 empty] | ES | Length | Dĺžka | Length | Länge | Длина | Longitud | Hossz
|  | 3 | [12 empty] | HU | Width | Šírka | Width | Breite | Ширина | Anchura | Szélesség
|  | 4 | [13 empty] | Heigth | Výška | Heigth | Höhe | Высота | Altura | Magasság
|  | 5 | [13 empty] | Total weight | Celková hmotnosť | Total weight | Gesamtgewicht | Общая масса | Peso total | Teljes tömeg
|  | 6 | [13 empty] | Accessories | Príslušenstvo | Accessories | Zubehör | Аксессуары | Accesorios | Kiegészítők
Note |  | 1 | [13 empty] | HV/LV | VN/NN | HV/LV | OS/US | ВН/НН | AT/BT | KÖF/KIF
|  | 2 | [13 empty] | Note | Poznámka | Note | Notiz | Замечание | Notas | Megjegyzés
|  | 3 | [13 empty] | Elaborated by | Vypracoval | Elaborated by | Ausgearbeitet von | Составил | Elaboro | Kidolgozta
[16 empty] | Approved by | Schválil | Approved by | Genehmigt von | Принял | Aprobo | Jóváhagyta
[16 empty] | Item 1 | Položka 1 | Item 1 | Eintrag 1 | Запись 1 | Entrada 1 | Tétel 1
[16 empty] | The producer commits himself to fulfil required electric parameters of the transformer at connecting terminals, unless mutually agreed otherwise with the customer. | Požadované elektrické parametre transformátora sa výrobca zaväzuje dosiahnuť na pripojovacích svorkách transformátora, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. | The producer commits himself to fulfil required electric parameters of the transformer at connecting terminals, unless mutually agreed otherwise with the customer. | Der Hersteller verpflichtet sich die geforderten elektrischen Transformator-Parameter an der Transformator-Anschlussklemmen zu erreichen, solange mit dem Kunde nicht anders vereinbart. | Желаемые электрические характеристики трансформатора измеряются на выводах трансформатора, если иное не согласовано с заказчиком. | Los parámetros eléctricos del transformadores serán alcanzados en las terminales del transformador (siempre y cuando no se llegue a otro acuerdo con el cliente). | A gyártó kötelezi magát, hogy a csatlakozásokon eleget tesz a transzformátor szükséges elektromos paramétereinek, kivéve, ha az ügyféllel máshogy állapodnak meg.
[16 empty] | The producer delivers transformer according to the specified delivery parity with no additional services, unless mutually agreed otherwise with the customer. | K dodávke transformátora podľa príslušnej dodacej parity výrobca neposkytuje nijaké ďalšie služby, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. | The producer delivers transformer according to the specified delivery parity with no additional services, unless mutually agreed otherwise with the customer. | Der Hersteller leistet keine weitere Dienste über Lieferung laut entsprechende Lieferparität, solange mit dem Kunde nicht anders vereinbart. | Трансформатор поставляется на условиях поставки, без предоставления дополнительных услуг, если иное не согласовано с заказчиком. | El suministro incluye la entrega de la mercancía y los servicios de acuerdo la paridad confirmada en el pedido. Otros servicios y suministros no forman parte de la oferta (siempre y cuando no se llegue a otro acuerdo con el cliente). | A gyártó a transzformátort a megegyezett szállítási paritásnak megfelelően szállítja, további szolgáltatások nélkül, kivéve, ha az ügyféllel máshogy állapodnak meg.
[16 empty] | Item 2 | Položka 2 | Item 2 | Eintrag 2 | Запись 2 | Entrada 2 | Tétel 2
[16 empty] | Item 3 | Položka 3 | Item 3 | Eintrag 3 | Запись 3 | Entrada 3 | Tétel 3
[16 empty] | oil | olejový | oil | öl | маслянный | aceite | olaj
For orders received not later than |  |  |  |  | The goods will be produced EXW within | [5 empty] | weeks |  |  |  |  | dry | suchý | dry | trocken | сухой | seco | száraz
Tolerances acc. IEC 60076-1 | [15 empty] | non-hermetic | nehermetizovaný | non-hermetic | nicht-hermetisch | негрметичный | sin presurización | nem hermetikus
The producer commits himself to fulfil required electric parameters of the transformer at connecting terminals, unless mutually agreed otherwise with the customer. | [15 empty] | hermetic | hermetizovaný | hermetic | hermetisch | герметический | con presurización | hermetikusan zárt
The producer delivers transformer according to the specified delivery parity with no additional services, unless mutually agreed otherwise with the customer. | [15 empty] | dry | suchý | dry | trocken | сухой | seco | száraz
Elaborated by | [6 empty] | Date | [8 empty] | epoxide | epoxidový | epoxide | gießharz | эпоксидный | resina polimerizada | öntőgyantás
Approved by | [15 empty] | inhibited - EN 60296 | inhibovaný - EN 60296 | inhibited - EN 60296 | inhibiert - EN 60296 | ингибированoe - EN60296 | inhibido - EN 60296 | inhibitált - EN 60296
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40, 835 54 Bratislava | [5 empty] | FOOBL 316/11, BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40, 835 54 Bratislava rev. 7.0 | [9 empty] | uninhibited - EN 60296 | neinhibovaný - EN 60296 | uninhibited - EN 60296 | nicht inhibiert - EN 60296 | неингибированoe - EN60296 | no inhibido - EN 60296 | nem inhibitált - EN 60296
[16 empty] | biodegradable oil | biologicky rozložiteľný olej | biodegradable oil | biologisch abbaubares Öl | биоразлагаемое масло | aceite biodegradable | biológiailag lebomló olaj
[16 empty] | Date | Dátum | Date | Datum | Дата | Fecha | Dátum
[16 empty] | Tolerances acc. IEC 60076-1 | Tolerancie podľa IEC 60076-1 | Tolerances acc. IEC 60076-1 | Toleranzen nach IEC 60076-1 | Допуски в соответствии с IEC 60076-1 | Tolerancias de acuerdo IEC 60076-1 | Toleranciák az IEC 60076-1 szerint
[16 empty] | Tolerances acc. EN 50588-1 | Tolerancie podľa EN 50588-1 | Tolerances acc. EN 50588-1 | Toleranzen nach EN 50588-1 | Допуски в соответствии с EN 50588-1 | Tolerancias de acuerdo EN 50588-1 | Toleranciák az EN 50588-1
[16 empty] | Jumo 2c-thermometer | Jumo 2k-teplomer | Jumo 2c-thermometer | Jumo 2K-Thermometer | Jumo 2c - термометр | Jumo 2k-termómetro | Jumo 2k kontakthőmérő
[16 empty] | pressure relief device | pretlakový ventil | pressure relief device | Druckentlastungsventil | паро-воздушный клапан | ventil de presion | Túlnyomás-korlátozó szelep
(75°C) | [11 empty] | 40 |  |  |  | 2c pressure sensor | 2k tlakový snímač | 2c pressure sensor | 2K Druckwächter | 2шт сенсор напора | 2k sensor de presion | 2k nyomás érzékelő
(120°C) | [11 empty] | 1000 |  |  |  | Qualitrol | Qualitrol | Qualitrol | Qualitrol | Qualitrol | Qualitrol | Qualitrol
[16 empty] | R.I.S. | R.I.S. | R.I.S. | R.I.S. | R.I.S. | R.I.S. | R.I.S.
Lwa | [15 empty] | DGPT2 | DGPT2 | DGPT2 | DPGT2 | DGPT2 | DGPT2 | DGPT2
Lpa |  |  |  |  | ± | 50 |  |  | % | [6 empty] | DMCR | DMCR | DMCR | DMCR | DMCR | DMCR | DMCR
[5 empty] | + | 60 |  |  | V | [6 empty] | arcing horns | opaľovacie rožky | arcing horns | Funkenhörner | роговые электроды | cuernos descargadores del arco | ívterelő szikraköz
15% |  |  |  |  | - | [10 empty] | cable box HV+LV | kábelbox VN+NN | cable box HV+LV | Abdeckhaube OS + US | кабельный блок ВН+НН | Kable box AT/BT | KÖF+KIF kábeldoboz
max. |  |  |  |  | / |  |  |  | 3 | [6 empty] | cable box LV | kábelbox NN | cable box LV | Abdeckhaube US | кабельный блок НН | Kable box BT | KIF kábeldoboz
| dry | dry | dry |  | x |  |  |  | 1 |  |  |  | kVA | кВА |  | plug-in bushings | konektorové priechodky | plug-in bushings | Steckdurchführungen | изоляторы | pasatapas de coneccion | dugaszolható csatlakozó átvezető
| epoxide | epoxide | epoxide | [9 empty] | V | В |  | wheels | kolieska | wheels | Rollen | колечка | ruedas | görgők
[13 empty] | % | % |  | Magnetical oil level gauge | magnetický olejoznak | Magnetical oil level gauge | Magnetischer Ölstandanzeiger | указатель уровня масла | marcador de aceite | magnetikus olajszint jelző
| AN | AN | AN |  | ONAN | AN | [6 empty] | V | В |  | Buchholz relay | BF 50/6 Bucholtz relé | Buchholz relay | Buchholzrelais | BF 50/6 Bucholtz реле | relé de gases Bucholtz BF 50/6 | BF 50/6 Bucholz relé
0 | AN/AF | AN/AF | AN/AF |  | ONAF | AN/AF
21
23 |  |  |  |  | 65 | 100 | [6 empty] | Hz | Гц
31 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | % | % |  | T154 Digital Sensor | prístroj T154 | T154 Digital Sensor | T154 Digitalgerät | прибор T154 | sensor digital T154 | T154 relé
33 | [12 empty] | kV | kB |  | MSF 220K Relay | prístroj MSF 220K | MSF 220K Relay | MSF 220K Relais | прибор MSF 220K | dispositivo relé MSF 220K | MSF 220K relé
54 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | W | BT |  | 3x PT 100 | 3x PT100 | 3x PT 100 | 3 x PT 100 | 3x PT100 | 3x PT100 | 3x PT100
Ing. Čambal | [12 empty] | W | BT |  | 6 x thermistors | 6x pozistory | 6 x thermistors | 6 x Kaltleiter | 6x позисторы | 6x posistores | 6x pozisztor
Ing. Dianiška | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 50 |  |  | dBA |  |  | vibration dampers | tlmiče vibrácií | vibration dampers | Schwingungsdämpfer | Виброгасители | amortiguadores de vibracion | rezgéscsillapítók
Ing. Gombašan | 0 | 0 | 0 |  |  | Cu |  | 1000 | 3 | 38 | [5 empty] | Fans | ventilátory | Fans | Ventilatoren | вентиляторы | ventiladores | ventilátorok
Ing. Kmotrík | 0 | 0 | 0 |  |  | Al |  | 1001 | 10 | 28 | [5 empty] | Transformer housing | skriňa transformátora | Transformer housing | Transformatorengehäuse | кожух трансформатора | caja del transformador | transzformátor szekrény
Ing. Pevný | 0 | 0 | 0 |  |  | МЕДЬ |  | 3000 | 10 | 20 |  |  | K | K |  | The above mentioned dimensions and weight are indicative. | Uvedené rozmery a hmotnosti sú nezáväzné. | The above mentioned dimensions and weight are indicative. | Angegebene Abmessungen und Gewichte sind unverbindlich. | Показанные размеры и вес трансформаторов предварительные. | Las dimensiones y pesos son preliminares | A feljebb megadott méretek és tömegek hozzávetőlegesek
Rovný | 0 | 0 | 0 |  |  | АЛЮМИНИЙ |  | 3001 | 20 | 10
Ing. Gubov | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6000 | 20 | 3 |  |  | °C | °C
Ing. Hríbik | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6001 | 28 |  |  |  | m | M
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 28
PZ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10001 | 38 |  |  |  | kg | кг
PT | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15000 | 38 |  |  |  | mm | MM
PS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15001 | 50 |  |  |  | mm | MM |  | Thermal class | Tepelná trieda | Thermal class | Isolierstoffklasse | Класс нагревостойкости | Clase termal | Hőmérsékleti osztály
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22000 | 50 |  |  |  | mm | MM |  | Class of insulation | Trieda izloácie | Class of insulation | Isolierstoffklasse | Класс изоляции | Clase de aislamiento | Szigetelési osztály
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22001 | 70 |  |  |  | kg | кг |  | Climatic class | Klimatická trieda | Climatic class | Klimaklasse | Климатическое исполнение | Clase climática | Klímaosztály
Ing. Dianiška | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33000 | 70 | [6 empty] | Environmental class | Trieda prostredia | Environmental class | Umgebungsklasse | Класс по окружающей среде | Clase ambiental | Környezetvédelmi osztály
Ing. Kmotrík | [7 empty] | 33001 | 75 | [6 empty] | Fire behaviour class | Trieda horľavosti | Fire behaviour class | Brandklasse | Класс пожаростойкости | Clase de comportamiento de fuego | Tűzvédelmi osztály
Ing. Lukáč | [7 empty] | 35000 | 75 | [6 empty] | Corrosion Protection | Ochrana proti korózii | Corrosion Protection | Korrosionsschutz | Защита от коррозии | Protección contra la corrosión | Korrózió elleni védelem
Ing. Pevný | [15 empty] | Color | Farba | Color | Farbe | цвет | Color | Szín
Ing. Mach | Odchýlky | Deviations from technical specifications | Abweichung |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | Seismicity | Seizmicita | Seismicity | Seismizität | Сейсмостойкость | sismicidad | szeizmicitása
| bez odchýlok | without deviations | ohne Abweichungen |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | continuous (S1) | trvalé (S1) | continuous (S1) | dauer (S1) | Длительная (S1) | permanente (S1) | állandó (S1)
[8 empty] | 3 | 3
[16 empty] | Class I (EN 61378-1) | Trieda I (EN 61378-1) | Class I (EN 61378-1) | Klasse I (EN 61378-1) | Класс I (EN 61378-1) | Clase I (EN 61378-1) | Osztály I (EN 61378-1)
| Zadanie | Assignment | Zuordnung | [12 empty] | Class II (EN 61378-1) | Trieda II (EN 61378-1) | Class II (EN 61378-1) | Klasse II (EN 61378-1) | Класс II (EN 61378-1) | Clase II (EN 61378-1) | Osztály II (EN 61378-1)
| Odchýlka | Deviation | Abweichung | [12 empty] | Class III (EN 61378-1) | Trieda III (EN 61378-1) | Class III (EN 61378-1) | Klasse III (EN 61378-1) | Класс III (EN 61378-1) | Clase III (EN 61378-1) | Osztály III (EN 61378-1)
| Poznámka | Note | Notiz | [12 empty] | Class IV (EN 61378-1) | Trieda IV (EN 61378-1) | Class IV (EN 61378-1) | Klasse IV (EN 61378-1) | Класс IV (EN 61378-1) | Clase IV (EN 61378-1) | Osztály IV (EN 61378-1)
Deviations from technical specifications | Vypracoval | Elaborated by | Ausgearbeitet von | Oтклонение | Desviaciones | Eltérések | [5 empty] | A |  |  |  | Class V (EN 61378-1) | Trieda V (EN 61378-1) | Class V (EN 61378-1) | Klasse V (EN 61378-1) | Класс V (EN 61378-1) | Clase V (EN 61378-1) | Osztály V (EN 61378-1)
without deviations | Schválil | Approved by | Genehmigt von | без отклонений | sin desviaciones | eltérések nélkül | [5 empty] | F |  |  |  | Class IV (EN 61378-1) | Trieda IV (EN 61378-1) | Class IV (EN 61378-1) | Klasse IV (EN 61378-1) | Класс IV (EN 61378-1) | Clase IV (EN 61378-1) | Osztály IV (EN 61378-1)
| Dátum | Date | Datum | [8 empty] | F1
[12 empty] | E2 |  |  |  | Class I (EN 50329) | Trieda I (EN 50329) | Class I (EN 50329) | Klasse I (EN 50329) | Класс I (EN 50329) | Clase I (EN 50329) | Osztály I (EN 50329)
Assignment |  |  |  | Задание | Asignación | Követelmény | [5 empty] | C2 |  |  |  | Class IA (EN 50329) | Trieda IA (EN 50329) | Class IA (EN 50329) | Klasse IA (EN 50329) | Класс IA (EN 50329) | Clase IA (EN 50329) | Osztály IA (EN 50329)
Deviation | Pri objednaní do | For orders received not later than | Beim Bestellen bis | Oтклонение | Desviación | Eltérés | [9 empty] | Class IB (EN 50329) | Trieda IB (EN 50329) | Class IB (EN 50329) | Klasse IB (EN 50329) | Класс IB (EN 50329) | Clase IB (EN 50329) | Osztály IB (EN 50329)
Note | Termín dodania EXW približne | The goods will be produced EXW within | Liefertermin EXW ca. | Замечание | Notas | Megjegyzés | [9 empty] | Class ID (EN 50329) | Trieda ID (EN 50329) | Class ID (EN 50329) | Klasse ID (EN 50329) | Класс ID (EN 50329) | Clase ID (EN 50329) | Osztály ID (EN 50329)
Elaborated by | týždňov | weeks | wochen | Составил | Elaboro | Kidolgozta | [9 empty] | Class IE (EN 50329) | Trieda IE (EN 50329) | Class IE (EN 50329) | Klasse IE (EN 50329) | Класс IE (EN 50329) | Clase IE (EN 50329) | Osztály IE (EN 50329)
Approved by |  |  |  | Принял | Aprobo | Jóváhagyta | [9 empty] | Class V (EN 50329) | Trieda V (EN 50329) | Class V (EN 50329) | Klasse V (EN 50329) | Класс V (EN 50329) | Clase V (EN 50329) | Osztály V (EN 50329)
Date |  |  |  | Дата | Fecha | Dátum | [9 empty] | Class VI (EN 50329) | Trieda VI (EN 50329) | Class VI (EN 50329) | Klasse VI (EN 50329) | Класс VI (EN 50329) | Clase VI (EN 50329) | Osztály VI (EN 50329)
[16 empty] | Class VII (EN 50329) | Trieda VII (EN 50329) | Class VII (EN 50329) | Klasse VII (EN 50329) | Класс VII (EN 50329) | Clase VII (EN 50329) | Osztály VII (EN 50329)
[16 empty] | Class VIII (EN 50329) | Trieda VIII (EN 50329) | Class VIII (EN 50329) | Klasse VIII (EN 50329) | Класс VIII (EN 50329) | Clase VIII (EN 50329) | Osztály VIII (EN 50329)
For orders received not later than |  |  |  | При получении заказа до | Si se suscribe a | Ajánlat érvényessége | [9 empty] | Class IXA (EN 50329) | Trieda IXA (EN 50329) | Class IXA (EN 50329) | Klasse IXA (EN 50329) | Класс IXA (EN 50329) | Clase IXA (EN 50329) | Osztály IXA (EN 50329)
The goods will be produced EXW within |  |  |  | Приблизительный срок поставки EXW | El plazo de entrega aproximado EXW | Hozzávetőleges EXW szállítási idő | [9 empty] | Class IXB (EN 50329) | Trieda IXB (EN 50329) | Class IXB (EN 50329) | Klasse IXB (EN 50329) | Класс IXB (EN 50329) | Clase IXB (EN 50329) | Osztály IXB (EN 50329)
weeks |  |  |  | недель | semanas | hét